**2021年06月油墨仓库防泄漏和火灾应急演练记录及总结**

**一、演练日期及时间：**

2021年06月15日，下午14：00-15：00

**二、参与人员：**

总指挥：何志强

副总指挥： 李宏伟

现场处置人员：詹春霞

抢险小组：李年有、李小龙、李建军、消防站人员

监测小组：张其光

**三、演练记录：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **油漆泄漏处置：** | |
| **顺序** | **时间** | **演练记录内容** |
| **1** | 14:00 | 仓库人员（李小龙）在油漆仓库作业时发现地面有5桶油漆泄漏，立即向现场应急指挥（李宏伟）报告。 |
| **2** | 14:00-14:05 | 现场应急指挥（李宏伟）至现场确认后，立即向应急指挥部（何志强）报告油漆仓库发生泄漏事故，并集合各应急小组人员，监测小组（张其光），抢险小组（王晗），疏散小组（卢艇）请求启动防泄漏应急处置程序。 |
| **3** | 14:05-14:10 | 现场指挥接到应急指挥部指示后，向各应急小组人员传达防泄漏应急处置，各小组配戴防护用品集合待命。 |
| **4** | 14:10-14:15 | 监测小组（张其光）等开展环境影响检测，可燃性气体及有毒有害气体浓度检测。 对排外水沟封堵等情况进行检查，并汇报监测结果。 |
| **4** | 14:10-14:15 | 疏散小组杨瑞榕等负责将事发点周边区域的作业人员疏散至安全区域，疏散客户办公室人员，进行警戒隔离，并安排专人值守封闭油漆仓库前通道。 |
| **5** | 14:15-14:30 | 接到监测小组监测结果后安排抢险小组进去抢险,打开门窗及风扇进行通风，封堵外排水沟，打开应急池阀门；污染区域隔离及泄漏点封堵，使用应急沙对泄漏油漆进行覆盖收集，油漆倒罐盛装。 |
|  | 突发火灾处置： | |
| **1** | 14:30-14:32 | 抢险小组（王晗）发现现场突发火灾，立即电话向现场应急@指挥报告， |
| **2** | 14:32-14:35 | 现场指挥指示抢险小组，立即撤离并向总指挥报告并请求启动火灾应急处置程序， 得到指示后，现场指挥告知消防小组（王），请求灭火处置，并指示疏散小组（卢艇）加强油漆仓库周边200米范围内的警戒隔离，防止无关人员进入，并随时为抢险提供物资保障。 |
| **3** | 14:35-14:45 | 消防小组开展灭火处置，成员佩带相应防护用品（防火服），使用灭火器及水枪灭火； |
| **4** | 14:40-14:50 | 现场指挥指示监测小组开展应急池，环境监测。 |
| **5** | 14:50-15:00 | 火灾扑灭，接到处置完毕通知后，现场应急指挥和监测人员等对异常部位进行检查，确认处置成功后报告总指挥部 |
|  |  | 总指挥宣布应急演练结束，并集合进行总结讲话； 清理演练现场，污染物作危废收集处理。 |

**四、演练总结：**

通过本次演练，提高了工作人员在突发紧急情况下的快速反应和实战技能，对于危险化学品的应急处置流程有了更加深刻的认识，特别是抢险前的有毒有害气体检测、人员疏散以及环保废水的回收处置等环节。整个处置过程要求指挥人员在处理火灾现场需要冷静应对，根据现场情况及时把握好抢险时机和各环节紧密配合，避免事件扩大和二次事故的发生。

2021年06年15日